HLV-1CI耐候性IPドームカメラ

■　IP66仕様

■　高解像度540TV本

■　堅牢な筺体

■　MPEG-4/JPEG画像圧縮方式

■　SDカードによるバックアップ

■　携帯電話，PDA，3GPPをサポート

■　画期的な互換機器

| ハードウェアー | CPU | ARM9，32bit RISC |
| --- | --- | --- |
|  | RAM | 64MB |
|  | ROM | 8MB |
|  | 撮像素子 | 1/3インチ CCD（約35万画素） |
|  | 感度 | 0.1 lux |
|  | 水平解像度 | 540TV本 |
|  | ビデオ出力 | 1Vp-P，75Ω |
|  | 音声入/出力 | RCA各 ×1 |
|  | アラーム入/出力 | 各 ×1 |
|  | レンズ | バリフォーカルオートアイリス 3.7～12mmレンズ |
|  | リレー入出力 | 各×1 |
|  | 電源入力/消費電流 | DC12V/490ｍA |
|  | 寸法・重量 | 126mm(W)×126mm(L)×100mm(H)・1080g |
|  | POE | あり(オプション) |
|  | 視野角度（水平(H)，垂直(V)） | ワイド：52.8°(H) 39.7°(V) テレ：4.49°(H) 3.40°(V) |
| ネットワーク | ｲ―ｻ―ネット | 10/100Base-T |
|  | ネットワークプロトコル | HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,3GPP,UPnP |
| システム | 画像解像度 | 720×480，704×480，352×240，176×120 |
|  | 画像調整 | 輝度，コントラスト，彩度，色相 |
|  | CCD設定 | BLC，AGC，ディ/ナイトモード(オート) |
|  | 画像圧縮フォーマット | MPEG-4/MJPEG |
|  | モーション検知 | あり，3エリア |
|  | トリガーアクション | メール，FTP，SDカードに保存 |
|  | プレ/ポーストアラーム | あり |
|  | セキュリティー | パスワード保護 |
|  | ファームウェアーアップデート | あり，HTTPモード， |
|  | 同時接続可能数 | 10台まで |
|  | 音声 | あり |
| SDカード管理 | トリガー録画 | モーション検知，IPチェック，ネットワーク状況 |
|  | ビデオフォーマット | AVI，JPEG |
|  | ビデオ再生 | あり |
|  | ファイルの削除 | あり |
| OS・ブラウザー |  | Widows2000，XP，2003・IE 6以上 |